Załącznik Nr 3 do regulaminu

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI

KWOTY 30 000 EURO

Bratoszewice, 01.10.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień powyżej 15 000 euro i poniżej 30 000 euro

1.Zamawiający : Zespół Szkól Nr 1 im Batalionów Chłopskich zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę opału na 2019r

2.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału zgodnie z Polską Normą PN-82/G 97001-3 w ilości szacunkowej 200 ton miału, polegająca na sukcesywnych dostawach (dokładne ilości określa każdorazowo Zamawiający), do składu zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem opału, rozładunkiem do magazynu zamawiającego ponosi Wykonawca. Magazyn opału Zamawiającego pozwala na rozładunek samochodu do 7 ton. Wymiary drzwi : szerokość 2,77m wysokość 2,57 m. Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku opału do magazynu opału Zamawiającego na swój koszt. Dostawy opału muszą spełniać wszystkie wymagane normy jakościowe i posiadać wymagane atesty. Podane ilości opału mogą ulec zmianie o około 20% w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w/w ilość jest podana tylko i wyłącznie w celu orientacyjnym a nie wiążącym strony. Zamawiający zastrzega sobie odbiór ilości opału zależnej od jego potrzeb-określanych na ok. 1 tydzień. Oferowany opał musi spełniać parametry jakościowe -typ węgla- 32.1 lub 31.2 (niekoksujacy), zgodnie z PN-82/G97001-3, -wartość opałowa: 25 000 MJ/kg) -granulacja węgla 0-25 mm -zawartość popiołu do 9 %, -zawartość siarki do 0,6 % -wilgotność: do 12 % -niska spiekalność - wysoka temperatura topnienia popiołu. Wyżej wymienione parametry wynikają z warunków eksploatacyjnych posiadanych przez zamawiającego kotłów KWM-SP i VAKO-S Firmy Kotłobud, które posiadają paleniska retortowe. Ponadto producent zastrzegł sobie stosowanie opału nie powodującego spieków. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku uszkodzenia pieca lub awarii spowodowanych przez opał, zamawiający obciąży wykonawcę kosztami naprawy pieca.

3.Termin realizacji zamówienia:  12 miesięcy

4.Okres gwarancji: 12 miesięcy

5.Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14, sekretariat szkoły,  do  15.10.2018r. godz. 14.00

6.Termin otwarcia ofert: 16.10.2018r. godz.12.00, pokój kierownika gospodarczego

7.Kryterium oceny  ofert : najniższa cena

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jadwiga Znajdek Tel. 42/719-89-83

9.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

10.Treść oferty:

- nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………….;

- adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………..;

- NIP ………………………………….;

- Regon: ………………………………..;

- nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………….;

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto: za 1 tonę miału………………… zł (słownie złotych…………………………………).

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

- Termin realizacji zamówienia:  01.01.2019r. do 31.12.2019r.

i)    Okres gwarancji: 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

j)    Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:31.12.2019r.

k)   Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Miejscowość dnia : …………………………                                                       podpis  i pieczątka wykonawcy